{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,9],[2,0,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,11],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,8,18,10],[19,0,19,11],[20,0,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泉州六中教学楼夜景照明设备采购安装报价表",{"$nulls":11},""]
["项目名称：泉州六中正宗楼夜景照明设备采购及安装项目",{"$nulls":11},""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","预算数量","金    额(元)",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":8},"安装单价","材料单价","综合单价","合价",""]
[1,null,"030404017001",null,"LED埋地灯（埋地安装） ","LED,18W,DC24V,3000K,IP65,光束角8°","套",21,{"$nulls":4},""]
[2,null,"030412004002",null,"LED投光灯 ","LED,18W,DC24V：3000K,IP65,光束角8°","套",15,{"$nulls":4},""]
[3,null,"030404017003",null,"LED洗墙灯1","LED,18W,DC24V：3000K,IP65,光束角10*40°","套",67,{"$nulls":4},""]
[4,null,"030412004004",null,"LED洗墙灯1","LED,9W,DC24V：3000K,IP65,光束角10*40°","套",4,{"$nulls":4},""]
[5,null,"030412004005",null,"LED洗墙灯1","LED,6W,DC24V：3000K,IP65,光束角10*40°","套",7]
[6,null,"030404017006",null,"LED洗墙灯2","LED,12W,DC24V,3000K,IP65,光束角30°","套",107,{"$nulls":4},""]
[7,null,"030412004007",null,"LED洗墙灯2","LED,6W,DC24V,3000K,IP65,光束角30°","套",53,{"$nulls":4},""]
[8,null,"030404017008",null,"LED洗墙灯2","LED,4W,DC24V,3000K,IP65,光束角30°","套",13]
[9,null,"030412004009",null,"开关电源","防雨开关电源 350W/DC24V","台",18,{"$nulls":4},""]
[10,null,"030404017010",null,"照明配电箱","详见系统图","台",1,{"$nulls":4},""]
[11,null,"030404017011",null,"电力电缆","WDZB-YJY-5x6","米",15]
[12,null,"030404017012",null,"电力电缆","WDZB-YJY-3*4","米",300]
[13,null,"030404017013",null,"分支线","WDZB-RYY-2*4","米",650]
[14,null,"030404017014",null,"保护管","PVC20","米",950]
[{"$nulls":11},0]
["备注：1、报价为含税价，包含安装、高空作业费、配电箱等所有辅材费用。"]
["2、报价费用为总价包干费用"]